Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PUB.1	Fristående badkar	1

PUB.1	Fristående badkar

BK 1	Utfört i vit akryl	X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1500x720x600 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE II, MA nr 95 11 01

BK 2	Utfört i vit akryl	X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1676x812x600 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE I, MA nr 95 11 02

BK 3	Utfört i vit akryl	X

Ställbara fötter

Inklusive kromad bottenventil

Enkelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1700x730x770 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE III, MA nr 95 11 03

BK 4	Utfört i vit akryl	X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Enkelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1700x800x600 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE IV, MA nr 95 11 04

BK 5	Utfört i vit akryl	X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1700x800x600 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE V, MA nr 95 11 05

BK 6	Utfört i vit akryl	X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Enkelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1500x800x600 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE VI, MA nr 95 11 06

BK 7	Utfört i vit akryl	X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Enkelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1700x800x600 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE VII, MA nr 95 11 07

BK 8	Utfört i vit akryl	X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1700x810x680 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE VIII, MA nr 95 11 08

BK 9	Utfört i mattvit akryl	X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1700x810x680 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE VIII, MA nr 95 11 08.22

BK 10	Utfört i vit akryl	X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1700x740x700 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE IX, MA nr 95 11 09

BK 11	Utfört i vit akryl	X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1700x800x600 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE X, MA nr 95 11 10

BK 12	Utfört i vit akryl	X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1700x800x650 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE XI, MA nr 95 11 11