Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PUB.1	Fristående badkar	1

PUB.1	Fristående badkar

BK 1	Tillverkat i Mineralkomposit	X

Vit

Fötter ställbara xx mm i höjd

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Mått LxBxH 1580x770x630 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA I, MA nr 95 10 01

BK 2	Tillverkat i Mineralkomposit	X

Vit

Fötter ställbara xx mm i höjd

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidig

Mått LxBxH 1400x700x615 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell:  LAVA III, MA nr 95 10 03

BK 3	Tillverkat i Mineralkomposit	X

Vit

Fötter ställbara xx mm i höjd

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Mått LxBxH 1680x820x550 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA IV, MA nr 95 10 04

BK 4	Tillverkat i Mineralkomposit	X

Mattvit, strukturerad utvändig yta

Fötter ställbara xx mm i höjd

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Mått LxBxH 1700x786x620 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE IX, MA nr 95 10 09.22

BK 5	Tillverkat i Mineralkomposit	X

Mattsvart

Fötter ställbara xx mm i höjd

Monterad svart bottenventil

Dubbelsidigt

Mått LxBxH 1670x817x620 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: MARE X, MA nr 95 10 10.12