Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PUC.11	Tvättställ	1

PUC.11	Tvättställ

TS 1	Tillverkat i mineralkomposit

Vit		X

Runt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått Ø 420 mm, H=160 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA I, MA nr 95 20 01

TS 2	Tillverkat i mineralkomposit		X

Vit

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Inklusive bottenventil

Mått LxBxH 470x380x166 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA II (S), MA nr 95 20 02

TS 3	Tillverkat i mineralkomposit		X

Vit

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Inklusive bottenventil

Mått LxBxH 600x380x66 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA II (M), MA nr 95 20 03

TS 4	Tillverkat i mineralkomposit		X

Vit

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 590x310x113 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA IV, MA nr 95 20 04

TS 5	Tillverkat i mineralkomposit		X

Vit

Rektangulärt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 500x350x124 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA V, MA nr 95 20 05

TS 6	Tillverkat i mineralkomposit	X

Vit

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 400x350x171 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA III (S), MA nr 95 20 0

TS 7	Tillverkat i mineralkomposit	X

Vit

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 600x350x171 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA III (M), MA nr 95 20 07

TS 8	Tillverkat i mineralkomposit	X

Vit

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 750x350x171 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA III (L), MA nr 95 20 08

TS 9	Tillverkat i mineralkomposit	X

Mattvit, strukturerad utvändig yta

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 560x370x147 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA IX, MA nr 95 20 09.22

TS 10	Tillverkat i mineralkomposit	X

Mattsvart

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 470x360x150 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA X, MA nr 95 20 10.12